## Filtre 2,5"
Cenník - filtre 2 1/2", 4 1/2"
Cenník platný od 1.1.2025. Zmena cien vyhradená - aktuálne cenníky sú na www.powel.sk v položke Cenník.
Pri dodávke tovaru do 150,- EUR bez DPH účtujeme manipulačný poplatok 6,67 EUR bez DPH.
Typ | Popis | Cena EUR | Cena EUR
|  | bez DPH | s DPH 23%
POTRUBNÉ FILTRE PLASTOVÉ - studená voda do 50°C, priehľadná nádoba, mosadzné pripojenie
ST 5" pripojenie 1/2", 3/4", 1" | 10 bar | 21 | 25.83
ST 5" pripojenie 1 1/4" | 10 bar | 25.2 | 30.996
Nádoba ST 5“ priehľadná, náhradná | 10 bar | 8.5 | 10.455
ST 7" pripojenie 1/2", 3/4" | 10 bar | 21.2 | 26.076
ST 7" pripojenie 1" | 10 bar | 25.2 | 30.996
ST 7" pripojenie 1 1/4" | 10 bar | 25.2 | 30.996
Nádoba ST 7“ priehľadná, náhradná | 10 bar | 9.35 | 11.5005
ST 9" pripojenie 1/2", 3/4", 1" | 10 bar | 21.8 | 26.814
ST 9" pripojenie 1 1/4" | 10 bar | 29 | 35.67
ST 9" pripojenie 1 1/2" | 10 bar | 29 | 35.67
Nádoba ST 9“ priehľadná, náhradná | 10 bar | 11.7 | 14.391
PR 20" pripojenie 1/2", 3/4", 1" | 10 bar | 38 | 46.74
PR 20" pripojenie 1 1/4" | 10 bar | 42.4 | 52.152
PR 20" pripojenie 1 1/2" | 10 bar | 49.9 | 61.377
Nádoba PR 20", náhradná | 10 bar | 24.8 | 30.504
PR 9 pripojenie 1/2", 3/4", 1" | 10 bar | 22 | 27.06
AG 9" pripojenie 3/4", 1", čierny nepriehľadný | 10 bar, vysoká odolnosť voči chemikáliám a organickým látkam | 23 | 28.29
AG 20" pripojenie 3/4", 1", čierny nepriehľadný | 10 bar, vysoká odolnosť voči chemikáliám a organickým látkam | 36 | 44.28
POTRUBNÉ FILTRE PLASTOVÉ - horúca voda do 80°C, nepriehľadné červené, mosadzné pripojenie
HH 5" - 1/2", 3/4", 1" | 15 bar | 33 | 40.59
HH 5" - 1 1/4" | 15 bar | 40.3 | 49.569
HH 5" - 1 1/2" | 15 bar | 45.6 | 56.088
HH 9" - 1/2", 3/4", 1" | 15 bar | 39.9 | 49.077
HH 9" - 1 1/4" | 15 bar | 43.5 | 53.505
HH 20" - 1/2", 3/4", 1" | 15 bar | 83.9 | 103.197
HH 20" - 1 1/4" | 15 bar | 91 | 111.93
PRÍSLUŠENSTVO k filtrom
Kľúč k potrubným filtrom a filtračným systémom | pre ľahké uvoľnenie spodnej nádoby filtra | 3.4 | 4.182
Konzola k filtru jednoduchá | nerezová | 5.2 | 6.396
Konzola k filtrom dvojitá | plastová | 13.4 | 16.482
Tesnenie do filtra - O-ring | pre filtre ST, PR, HH | 1.7 | 2.091
FILTRE S POLYFOSFÁTMI
Minifilter s polyfosfátmi proti vod. kameňu pre práčky, umývačky riadu a pod. |  | 11.2 | 13.776
Náhradná náplň do WF90-1/2" - práškové polyfosfáty 250 g |  | 9.6 | 11.808
Náhradná náplň do WF90-1/2" - práškové polyfosfáty 1000 g |  | 30.8 | 37.884
Dvojfilter ST9 (pripoj. 1/2“, 3/4", 1“) WR9, Polyfosfáty | s plastovou konzolou, kľúčom a filt. vložkami WR9 a EP9 | 91.7 | 112.791
Dvojfilter ST9 (pripoj. 1/2“, 3/4", 1“) WR9, SiliPure | s plastovou konzolou, kľúčom a filt. vložkami WR9 a ESP9 (guličky) | 97 | 119.31
ŠPECIÁLNE FILTRE
Sprchový filter Aktívne uhlie kapacita 5000 l / 6mes | pre odstraňovanie chlóru a THM z vody | 15.9 | 19.557
Sprchový filter s KDF médiom kapacita 5000 l / 6mes | mení chlór na neškodný chlorid, redukuje vod. kameň na sprchovej ružici | 18 | 22.14
FILTRE WFMS MOSADZNÉ s odkaľovaním na horúcu vodu do 93°C
WFMS 1/2" Pripojenie 1/2", prietok 1 m3/hod, max. teplota. 93°C, prac. tlak 1,5-6 bar, filtrácia 100 μm, manometer |  | 39.2 | 48.216
WFMS 3/4" Pripojenie 3/4", prietok 1 m3/hod, max. teplota. 93°C, prac. tlak 1,5-6 bar, filtrácia 100 μm, manometer |  | 45.6 | 56.088
WFMS 1" Pripojenie 1", prietok 1 m3/hod, max. teplota. 93°C, prac. tlak 1,5-6 bar, filtrácia 100 μm, manometer |  | 49.5 | 60.885
VEĽKOKAPACITNÉ FILTRE 10" a 20" BB, Pripojenie 1", 1 1/2" pre filtračné vložky 10" a 20" s priemerom 4 1/2"
FH10B1-WB | 10" BB filter, pripojenie 1", konzola, kľúč, centralizačný disk, obal | 60.9 | 74.907
FH20B1-WB | 20" BB filter, pripojenie 1", konzola, kľúč, centralizačný disk, obal | 78.5 | 96.555
LC20-1 1/2" | 20" BB filter, pripojenie 1 1/2", konzola, kľúč, obal | 106 | 130.38
POWEL s. r. o., Moyzesova 43, 080 01 Prešov
tel.: 051/7562173, fax: 051/7562170 | IČO: 31657923
e-mail: powel@powel.sk | IČ DPH: SK2020522196
www.powel.sk | Č. účtu: VÚB Prešov SK60 0200 0000 0000 4260 7572

## Filt. vložky 2,5", 4"
Typ | Popis | Cena EUR | Cena EUR
|  | bez DPH | s DPH 23%
FILTRAČNÉ VLOŽKY 5“, 7“, 93/4“, 20", priemer 2,5"
Mechanická filtrácia (piesok, hrdza)
WR5-60 | nylonová sieťka 5", premývateľná - 60 μm, 100 μm | 6.4 | 7.872
WR7-60 | nylonová sieťka, premývateľná - 60 μm | 7.6 | 9.348
WR9-60 | nylonová sieťka, premývateľná - 60 μm, 100 μm | 9.4 | 11.562
WR9-80 | nylonová sieťka, premývateľná - 80 μm | 9.4 | 11.562
WR9-100 | nylonová sieťka, premývateľná - 80 μm | 9.4 | 11.562
WR9-150 | nylonová sieťka, premývateľná - 150 μm | 11.4 | 14.022
WR2-60 | nylonová sieťka, premývateľná - 60 μm | 19.6 | 24.108
SS5-50 | nerezová - 50 μm | 35.5 | 43.665
SS5-80 | nerezová skladaná - 80 μm, veľký filtračný povrch | 48.3 | 59.409
SS9-50 | nerezová - 50 μm | 46.7 | 57.441
SS9-80 | nerezová skladaná - 80 μm, veľký filtračný povrch | 88 | 108.24
SS2-80 | nerezová skladaná - 80 μm, veľký filtračný povrch | 160 | 196.8
Mechanická filtrácia jemná (piesok, hrdza, vodný sliz, zákal, sfarbenie)
SP5-1, SP5-5, SP5-10, SP5-20 | vinutý polypropylén 5" - 1, 5, 10, 20 μm | 3 | 3.69
SP7-5, SP7-10, SP7-20 | vinutý polypropylén 7" - 5, 10, 20 μm | 3.4 | 4.182
SP9-1, SP9-5, SP9-10, SP9-20, SP9-50, SP9-100 | vinutý polypropylén 9-3/4" - 1, 5, 10, 20, 50, 100 μm | 3.2 | 3.936
SP9-5H, SP9-10H na horúcu vodu | vinutý polypropylén, 9-3/4" na horúcu vodu - 5, 10 μm | 5.8 | 7.134
SP2-1, SP2-5, SP2-10, SP2-20, SP2-50 | vinutý polypropylén 20" - 1, 5, 10, 20, 50 μm | 7.45 | 9.1635
MP5-5, MP5-10 | pevný polypropylén 5" - 5, 10 μm | 2.65 | 3.2595
MP9-1, MP9-5, MP9-10, MP9-20 | pevný polypropylén 9-3/4" - 1, 5, 10, 20, 100 μm | 3.2 | 3.936
MP2-1, MP2-5, MP2-10, MP2-20, MP2-50 | pevný polypropylén 20" - 1, 5, 10, 20 μm | 7.45 | 9.1635
WRC9-5, WRC9-20 | skladaná celulóza 9-3/4", premývateľná - 5, 20 μm | 8.4 | 10.332
Keramická mikrofiltrácia (baktérie, riasy, cysty)
CEE9-0,3 | keramická mikrofiltrácia 0,3 μm - filtrácia baktérií | 17.5 | 21.525
Aktívne uhlie (chlór, THM, organicke látky, herbicídy a pesticídy)
EA5 plniteľná (EC5 + 100 g akt. uhlie) | aktívne uhlie, odstraňovanie chlóru a organických látok | 6.4 | 7.872
EA7 plniteľná (EC7 + 200 g akt. uhlie) | aktívne uhlie, odstraňovanie chlóru a organických látok | 7.2 | 8.856
EA9 plniteľná (EC9 + 290 g akt. uhlie) | aktívne uhlie, odstraňovanie chlóru a organických látok | 8.5 | 10.455
EA9 | aktívne uhlie, odstraňovanie chlóru a organických látok | 6.9 | 8.487
EAK9 | aktívne uhlie + KDF55, zachytáva aj ťažké kovy | 10 | 12.3
CB9-10 | lisované aktívne uhlie, mechanická filtrácia 10 μm | 6.9 | 8.487
CB2-10 | lisované aktívne uhlie, mechanická filtrácia 10 μm | 15 | 18.45
SPA9 10 μm | pevný polyprop. (mech. filtrácia 10 μm) a akt. uhlie | 6.4 | 7.872
Polyfosfáty (vodný kameň)
EP5 plniteľná (EC5 + 300 g polyfosfáty) | proti vod. kameňu, aj pre pitnú vodu | 12 | 14.76
EP7 plniteľná (EC7 + 500 g polyfosfáty) | proti vod. kameňu, aj pre pitnú vodu | 15.8 | 19.434
EP9 plniteľná (EC9 + 780 g polyfosfáty) | proti vod. kameňu, aj pre pitnú vodu | 21 | 25.83
ESP5 plniteľná (EC9 + 300 g SiliPure guličky) | proti vod. kameňu, aj pre pitnú vodu | 15.8 | 19.434
ESP7 plniteľná (EC9 + 500 g SiliPure guličky) | proti vod. kameňu, aj pre pitnú vodu | 20 | 24.6
ESP9 plniteľná (EC9 + 800 g SiliPure guličky) | proti vod. kameňu, aj pre pitnú vodu | 26.4 | 32.472
Špeciálne
EF9 plniteľná (EC9 + 0,8 l Greensand Plus) | odstraňovanie železa a mangánu | 17.9 | 22.017
EN9 plniteľná (EC9 + 0,65 l anex na duičnany) | odstraňovanie dusičnanov | 24.4 | 30.012
EM9 plniteľná (EC9 + 0,65 l mixedbed - katex + anex) | demineralizácia vody | 14.7 | 18.081
Filtračné médiá, náhradné náplne
Polyfosfáty kryštály - 780 g | Plastové vedierko - náhradné balenie 780 g, aj pre pitnú vodu | 12.7 | 15.621
Polyfosfáty kryštály - 1560 g | Plastové vedierko - náhradné balenie 1560 g, aj pre pitnú vodu | 24.9 | 30.627
Polyfosfáty kryštály - 120 g | Plastový sáčok - náhradné balenie 120 g pre minifilter, aj pre pitnú vodu | 2.65 | 3.2595
SiliPure guličky | Plastové vedierko - náhradné balenie 800 g | 22.3 | 27.429
SiliPure guličky | Plastové vedierko - náhradné balenie 1600 g | 42.4 | 52.152
0
Aktívne uhlie - 1000 g | Plastové vedierko - náhradné balenie 1000 g, pre pitnú vodu | 12.2 | 15.006
Greensand Plus - 1 l | Plastové vedierko - mangánový zeolit - železo a mangán, pre pitnú vodu | 8.7 | 10.701
Katex pre zmäkčovanie - 1 l | Plastové vedierko - katex pre zmäkčovanie vody, pre pitnú vodu | 5.2 | 6.396
Anex na dusičnany - 1 l | Plastové vedierko - anex pre odstraňovanie dusičnanov, pre pitnú vodu | 24.4 | 30.012
Mixedbed (katex + anex) - 1 l | Plastové vedierko - katex-H + anex-OH, demineralizácia vody, laboratóriá... | 17 | 20.91
FILTRAČNÉ VLOŽKY 10" a 20" s veľkou kapacitou pre filtre BB, priemer 4"
SP9-1BB, SP9-5BB, SP9-10BB, SP9-20BB | 10" vinutý polypropylén 1 μm, 5 μm, 10 μm, 20 μm, 18000 l, 2400 l/h | 13.8 | 16.974
SP2-1BB, SP2-5BB, SP2-10BB, SP2-20BB, SP2-50BB | 20" vinutý polypropylén 20 μm, 24000 l, 3600 l/h | 27.6 | 33.948
MP9-5 BB, MP9-10 BB, MP9-20 BB | 10" pevný polypropylén, 5 μm, 10 μm, 20 μm, 18000 l, 2400 l/h | 11.7 | 14.391
MP2-1BB, MP2-5BB, MP2-20BB, MP2-50BB | 20" pevný polypropylén, 5 μm, 20 μm, 24000 l, 3600 l/h | 21.2 | 26.076
WRC9-5BB, WRC9-20BB | 10" skladaný polyester - 5, 20 micr. - piesok, hrdza, kal, prietok 2700 l/h | 17 | 20.91
WRC2-5BB, WRC2-20BB | 20" skladaný polyester - 5, 20 micr. - piesok, hrdza, kal, prietok 5400 l/h | 28 | 34.44
CB9-10BB (FCCBL10BB-S) | 10" aktívne uhlie - chlór, organické látky, prietok 800 l/h, kapacita 123000 l | 19 | 23.37
CB2-10BB (FCCBL20BB-S) | 20" aktívne uhlie - chlór, organické látky, prietok 800 l/h, kapacita 250000 l | 39 | 47.97
FCCBKDF20BB | 20" GAC - chlór, org. látky, KDF - ťažké kovy, prietok 1200 l/h, kap. 137000 l | 61.5 | 75.645
FCCFE20BB | 20" Birm, Corosex - Fe a Mn, prietok 1200 l/min, kap. 100000 l | 60.4 | 74.292
POWEL s. r. o., Moyzesova 43, 080 01 Prešov
tel.: 051/7562173, fax: 051/7562170 |  | IČO: 31657923
e-mail: powel@powel.sk |  | IČ DPH: SK2020522196
www.powel.sk | Č. účtu: VÚB Prešov SK60 0200 0000 0000 4260 7572

## CINTROPUR
Cenník - filtre CINTROPUR s odstredivou prefiltráciou a odkaľovaním
Typ | Popis | Cena EUR | Cena EUR
|  | bez DPH | s DPH 23%
Domáce filtre s odkaľovacou skrutkou
NW 18, pripojenie 3/4" | filtračný rukáv 25 μm, 3,5 m3/hod, max.16 bar, kľúč, šrúbenie 3/4" | 76.25 | 93.7875
NW 25, pripojenie 3/4" alebo 1" | filtračný rukáv 25 μm, 5,5 m3/hod, max.16 bar, kľúč, šrúbenie 3/4" alebo 1" | 95 | 116.85
NW 32, pripojenie 1 1/4" | filtračný rukáv 25 μm, 6,5 m3/hod, max.16 bar, kľúč, šrúbenie 1 1/4" | 132.25 | 162.6675
NW 25 TE *, pripojenie 1" | filter s distribútorom - pre aktívne uhlie, polyfosfáty..., kľúč, bez náplne | 135 | 166.05
NW 25 TE, CTN *, pripojenie 1" | filter s kontejnerom - pre aktívne uhlie, polyfosfáty..., kľúč, bez náplne | 118 | 145.14
NW 32 TE **, pripojenie 1 1/4" | filter s distribútorom - pre aktívne uhlie, polyfosfáty..., kľúč, bez náplne | 149.75 | 184.1925
DUO NW 25 (NW 25 + NW 25 TE), pripojenie 3/4" aj 1" | dvojfilter, max.16 bar, kľúč, šrúbenie 3/4" aj 1", kľúč, bez náplne | 232.25 | 285.6675
Konzola pre NW 18/25/32 | plastová, skrutky pre montáž na filter | 12.75 | 15.6825
Odkaľovací ventil 1/4" | je možné použiť namiesto odkaľovacej skrutky | 20 | 24.6
Domáce filtre Smartline
SL 240, pripojenie 1" | filtračný rukáv 25 μm, 4,0 m3/hod, max.12 bar, konzola, kľúč | 61.25 | 75.3375
SL 240 DUO-CTN (SL 240 + SL 240 TE-CTN), pripoj. 1" | filtračný rukáv 25 μm + aktívne uhlie, max.12 bar, konzola, kľúč | 137.75 | 169.4325
Polo-priemyselné filtre s odkaľovacím ventilom
NW 280, pripojenie 1" vonkajší závit | 25 μm, 7 m3/hod, max.16 bar, kľúč, manometre 2 ks, plast. šrúbenie 1" | 221.5 | 272.445
NW 340, pripojenie 1 1/4" vonkajší závit | 25 μm, 10 m3/hod, max.16 bar, kľúč, manometre 2 ks, plast. šrúbenie 1 1/4" | 247 | 303.81
NW 400, pripojenie 1 1/2" vonkajší závit | 25 μm, 12 m3/hod, max.16 bar, kľúč, manometre 2 ks, plast. šrúbenie 1 1/2" | 291 | 357.93
Konzola pre NW 280/340/400 | nehrdzavejúca oceľ | 47.5 | 58.425
Priemyselné filtre s odkaľovacím ventilom
NW 500, pripojenie 2" vonkajší závit | 25 μm, 20 m3/hod, max.16 bar, kľúč, manometre 2 ks, plast. šrúbenie 2" | 431.7 | 530.991
NW 650, pripojenie 2 1/2" príruba | 25 μm, 25 m3/hod, max.16 bar, kľúč, manometre 2 ks | 484 | 595.32
NW 800, pripojenie 3" príruba | 25 μm, 30 m3/hod, max.16 bar, kľúč, manometre 2 ks | 577 | 709.71
NW 500 TE ***, pripojenie 2" vonkajší závit | filter s distribútorom pre akt. uhlie, polyfosf., kľúč, 2 manometre, pl. šrúb. 2" | 468.7 | 576.501
Konzola pre NW 500/650/800 | nehrdzavejúca oceľ | 66.25 | 81.4875
Poznámka:
* - odporúčaný prietok s aktívnym uhlím - do 1,0 m3/hod
** - odporúčaný prietok s aktívnym uhlím - do 1,5 m3/hod
*** - odporúčaný prietok s aktívnym uhlím - do 3,0 m3/hod
Filtre s UV sterilizátorom - dezinfekcia vody
UV 2100, pripojenie 3/4" aj 1" | prietok max. 1,7 m3/hod, max.16 bar, príkon 25 W, kľúč, šrúbenia 3/4" aj 1" | 678 | 833.94
UV DUO, (NW 25 + UV 2100), pripojenie 3/4" aj 1" | 25 μm, prietok max 1,7 m3/hod, max.16 bar, príkon 25 W, kľúč, šrúbenia 3/4" aj 1" | 772.35 | 949.9905
UV žiarivka náhradná pre UV 2100/DUO | príkon 25 W | 145.75 | 179.2725
TRIO-UV 25W | (DUO NW 25 + UV 2100), pripojenie 3/4" aj 1" | 805.8 | 991.134
Filtračné rukávy pre filtre CINTROPUR s rôznou jemnosťou filtrácie v mikrónoch
5 mcr NW 18 | sada 5 ks | 11.5 | 14.145
10 mcr NW 18 | sada 5 ks | 11.5 | 14.145
25 mcr NW 18 | sada 5 ks | 8 | 9.84
50 mcr NW 18 | sada 5 ks | 8.5 | 10.455
100 mcr NW 18 | sada 5 ks | 8 | 9.84
1 mcr NW 25 | sada 5 ks | 17 | 20.91
5 mcr NW 25 | sada 5 ks | 16 | 19.68
10 mcr NW 25 | sada 5 ks | 15 | 18.45
25 mcr NW 25 | sada 5 ks | 13 | 15.99
50 mcr NW 25 | sada 5 ks | 13 | 15.99
100 mcr NW 25 | sada 5 ks | 13 | 15.99
150 mcr NW 25 Nylon | sada 5 ks, premývateľný | 57.5 | 70.725
300 mcr NW 25 Nylon | sada 5 ks, premývateľný | 52.5 | 64.575
5 mcr NW 32 | sada 5 ks | 24 | 29.52
10 mcr NW 32 | sada 5 ks | 22 | 27.06
25 mcr NW 32 | sada 5 ks | 20 | 24.6
50 mcr NW 32 | sada 5 ks | 20 | 24.6
100 mcr NW 32 | sada 5 ks | 20 | 24.6
150 mcr NW 32 Nylon | sada 5 ks, premývateľný | 70 | 86.1
300 mcr NW 32 Nylon | sada 5 ks, premývateľný | 70 | 86.1
5 mcr NW 280 | sada 5 ks | 19 | 23.37
25 mcr NW 280 | sada 5 ks | 17 | 20.91
150 mcr NW 280 | sada 5 ks, premývateľný | 60 | 73.8
5 mcr NW 340 | sada 5 ks | 27 | 33.21
25 mcr NW 340 | sada 5 ks | 24 | 29.52
150 mcr NW 340 | sada 5 ks, premývateľný | 75 | 92.25
300 mcr NW 340 | sada 5 ks, premývateľný | 72 | 88.56
5 mcr NW 400 | sada 5 ks | 33 | 40.59
25 mcr NW 400 | sada 5 ks | 26 | 31.98
100 mcr NW 400 | sada 5 ks | 28 | 34.44
150 mcr NW 400 Nylon | sada 5 ks, premývateľný | 85 | 104.55
1 mcr NW 50/62/75/500/650/800 | sada 5 ks | 40 | 49.2
5 mcr NW 50/62/75/500/650/800 | sada 5 ks | 38 | 46.74
10 mcr NW 50/62/75/500/650/800 | sada 5 ks | 36 | 44.28
25 mcr NW 50/62/75/500/650/800 | sada 5 ks | 28 | 34.44
50 mcr NW 50/62/75/500/650/800 | sada 5 ks | 28 | 34.44
100 mcr NW 50/62/75/500/650/800 | sada 5 ks | 28 | 34.44
150 mcr NW 50/62/75/500/650/800 Nylon | sada 5 ks, premývateľný | 105 | 129.15
150 mcr NW 50/62/75/500/650/800 Nylon | 1 ks, premývateľný | 21 | 25.83
300 mcr NW 50/62/75/500/650/800 Nylon | sada 5 ks, premývateľný | 105 | 129.15
300 mcr NW 50/62/75/500/650/800 Nylon | 1 ks, premývateľný | 21 | 25.83
50 mcr NW 500/650/800 Nerez | 1 ks, kompletná premývateľná vložka | 340 | 418.2
Univerzálna filtračná vložka pre filter NW25 | 5-10 μm, prietok 3 m3/hod, premývateľná, aplikácie - farmaceutické, medicínske... | 64.5 | 79.335
POWEL s. r. o., Moyzesova 43, 080 01 Prešov
tel.: 051/7562173, fax: 051/7562170 |  | IČO: 31657923
e-mail: powel@powel.sk |  | IČ DPH: SK2020522196
www.powel.sk | Č. účtu: VÚB Prešov SK60 0200 0000 0000 4260 7572

## Aqua-Brevetti
Cenník - filtre Aqua-Brevetti s odkaľovaním, samočistiace filtre
Typ | Popis | Cena EUR | Cena EUR
|  | bez DPH | s DPH 23%
BRAVO - potrubné filtre s odkaľovaním do 80°C, filtrácia 90 mikrónov
BRAVO 1/2" s manometrom, kľúč, čistiaca kefka | 12 bar, 1,8 m3/hod | 94 | 115.62
BRAVO 3/4" s manometrom, kľúč, čistiaca kefka | 12 bar, 3,2 m3/hod | 97 | 119.31
BRAVO 1" s manometrom, kľúč, čistiaca kefka | 12 bar, 4,8 m3/hod | 99 | 121.77
PULIFIL - potrubné filtre s odkaľovaním, samočistiace do 80°C, filtrácia 90 mikrónov
PULIFIL 3/4" | 16 bar, 3,2 m3/hod pri tlakovej strate 0,2 bar | 177 | 217.71
PULIFIL 1" | 16 bar, 4,5 m3/hod pri tlakovej strate 0,2 bar | 182 | 223.86
PULIFIL 1 1/4" | 16 bar, 5,0 m3/hod pri tlakovej strate 0,2 bar | 188 | 231.24
PULIFIL 1 1/2" | 16 bar, 9,0 m3/hod pri tlakovej strate 0,2 bar | 498 | 612.54
PULIFIL 2" | 16 bar, 12,0 m3/hod pri tlakovej strate 0,2 bar | 518 | 637.14
PULIMATIC - potrubné filtre s automatickým čistením a odkaľovaním do 80°C, filtrácia 90 mikrónov
PULIMATIC 3/4" | 16 bar, 3,2 m3/hod pri tlakovej strate 0,2 bar | 574 | 706.02
PULIMATIC 1" | 16 bar, 4,5 m3/hod pri tlakovej strate 0,2 bar | 595 | 731.85
PULIMATIC 1 1/4" | 16 bar, 5,0 m3/hod pri tlakovej strate 0,2 bar | 610 | 750.3
PULIMATIC 1 1/2" | 16 bar, 9,0 m3/hod pri tlakovej strate 0,2 bar | 988 | 1215.24
PULIMATIC 2" | 16 bar, 12,0 m3/hod pri tlakovej strate 0,2 bar | 1018 | 1252.14
BRAVOFIL - potrubné filtre s odkaľovaním, samočistiace do 80°C s turbosprejom, filtrácia 90 mikrónov
BRAVOFIL 3/4" | 10 bar, 3,2 m3/hod pri tlakovej strate 0,2 bar | 252 | 309.96
BRAVOFIL 1" | 10 bar, 4,5 m3/hod pri tlakovej strate 0,2 bar | 264 | 324.72
BRAVOFIL 1 1/4" | 10 bar, 5,0 m3/hod pri tlakovej strate 0,2 bar | 271 | 333.33
BRAVOMATIC - automatické čistenie a odkaľovanie, do 80°C, 90 mikrónov, čas 2, 4, 6, 8 (12, 24, 36, 48) hod + diferenčný tlak
BRAVOMATIC 3/4"M | 10 bar, 3,2 m3/hod | 614 | 755.22
BRAVOMATIC 1"M | 10 bar, 4,5 m3/hod | 624 | 767.52
BRAVOMATIC 1 1/4"M | 10 bar, 5,0 m3/hod | 640 | 787.2
BRAVOMAX SEMI-AUTOMATIC - potr. filtre s poloautomatickým čistením a odkaľovaním do 80°C, filtrácia 100, 150, 200 mikr., závitový
BRAVOMAX SEMI-AUT, 1 1/2"M | 10 bar, 14 m3/hod | 1600.2 | 1968.246
BRAVOMAX SEMI-AUT, 2"M | 10 bar, 20 m3/hod | 1746.15 | 2147.7645
BRAVOMAX SEMI-AUT, 2 1/2"M | 10 bar, 25 m3/hod | 1845.9 | 2270.457
BRAVOMAX SEMI-AUT, 3"M | 10 bar, 35 m3/hod | 1890 | 2324.7
BRAVOMAX SEMI-AUTOMATIC - potr. filtre s poloautomatickým čistením a odkaľovaním do 80°C, filtrácia 100, 150, 200 mikr., prírubový
BRAVOMAX SEMI-AUT, 1 1/2"P | 10 bar, 14 m3/hod | 1734.6 | 2133.558
BRAVOMAX SEMI-AUT, 2"P | 10 bar, 20 m3/hod | 1881.6 | 2314.368
BRAVOMAX SEMI-AUT, 2 1/2"P | 10 bar, 25 m3/hod | 2034.9 | 2502.927
BRAVOMAX SEMI-AUT, 3"P | 10 bar, 35 m3/hod | 2205 | 2712.15
BRAVOMAX SEMI-AUTOMATIC - automat s odkaľovaním, do 80°C, 100, 150, 200 mikr., čas 2,4,6,8 (12,24,36,48) hod + diferenčný tlak, závitový
BRAVOMAX AUT, 1 1/2"M | 10 bar, 14 m3/hod | 2352 | 2892.96
BRAVOMAX AUT, 2"M | 10 bar, 20 m3/hod | 2546.25 | 3131.8875
BRAVOMAX AUT, 2 1/2"M | 10 bar, 25 m3/hod | 2704.8 | 3326.904
BRAVOMAX AUT, 3"M | 10 bar, 35 m3/hod | 2761.5 | 3396.645
BRAVOMAX AUTOMATIC - automat s odkaľovaním, do 80°C, 100, 150, 200 mikr., čas 2,4,6,8 (12,24,36,48) hod + diferenčný tlak, prírubový
BRAVOMAX AUT, 1 1/2"P | 10 bar, 14 m3/hod | 2483.25 | 3054.3975
BRAVOMAX AUT, 2"P | 10 bar, 20 m3/hod | 2709 | 3332.07
BRAVOMAX AUT, 2 1/2""P | 10 bar, 25 m3/hod | 2901.15 | 3568.4145
BRAVOMAX AUT, 3"P | 10 bar, 35 m3/hod | 2993.55 | 3682.0665
POWEL s. r. o., Moyzesova 43, 080 01 Prešov
tel.: 051/7562173, fax: 051/7562170 |  | IČO: 31657923
e-mail: powel@powel.sk |  | IČ DPH: SK2020522196
www.powel.sk | Č. účtu: VÚB Prešov SK60 0200 0000 0000 4260 7572